通信线缆工程实训室工具及线缆项目技术要求

|  | 拟购主要 设备及材料 | 技术要求 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信线缆工程实训室工具及线缆项目 | 光缆开剥刀 | - 光缆开剥刀（横剖）50把； - 光缆开剥刀（纵剖）50把 | 把 | 100 |
|  | 光缆接头盒 | - 容纳24芯； - ABS壳体； - 有密封条。 | 个 | 50 |
|  | 光纤剥线钳 | - 三口钳（小口、中口、大口）； - 适用裸纤、跳线、尾纤 | 把 | 100 |
|  | 通信光缆室内24芯 | - 符合国标 | 米 | 1000 |
|  | 通信光缆室外24芯 | 符合国标 | 米 | 1000 |
|  | 光纤接头 | FC公-LC母，50个；FC公-ST母，50个；SC公-FC母，50个；ST公-LC母，50个；ST公-SC母，50个；LC公-ST母，50个 | 个 | 300 |
|  | 全塑通信电缆30对 | 符合国标，线径0.5mm | 米 | 200 |
|  | 电缆分线盒 | 能容纳30对芯线 | 个 | 60 |
|  | 打线刀 | 适用于配线架打线 | 把 | 100 |
|  | 斜口钳 | 可剪线材、塑料 | 把 | 20 |
|  | 大对数电缆模块 | 100对，含模块和箱子 | 个 | 10 |
|  | CIR设备线缆及接口部件 | 能满足CIR设备的连接需求 | 套 | 10 |
|  | 光纤熔接机 | 熔接时间：8s； 加热时间：18s; 电池容量：>3000mAh； 熔接损耗：<0.015dB | 台 | 1 |
|  | OTDR | 距离范围：0.5km-80km; 标配接头：通用接口； 连续工作时间：>10小时 | 台 | 2 |
|  | 光功率计 | 高清； 光功功能； 对线功能 | 个 | 2 |